## Sheet1
序号 | 用户名称 | 机组容量 | 设备名称 | 数量 | 型号 | 总图 | 整机编号 | 主轴承装配图号 | I级叶轮毂装配 | II级叶轮毂装配 | 伺服控制装置 | 联轴器 | 叶片 | 芯轴
1 | 温州三期 | 300MW | 联合引风机 | 4 | HU25042-22G | U250/4ZT-2012482G2 | 12-482G-2/13-482G-1 | UZ21800 | LG232100B | LG232200B | SFG305X159D163 | 8001 | U2516G2106Y00 | U252/2Z01B
2 | 温州三期 | 300MW | 一次风机 | 4 | G4-60-14No19F | C238ZT B | / | TU2100B | / | / | / | C238Z02 | / | /
3 | 温州二期 | 300MW | 联合引风机 | 4 | HU25042-22G | U250/4ZT-2012482G2 | 12-482G-3/13-482G-3 | UZ21800 | LG232100B | LG232200B | SFG305X159D163 | 8001 | U2516G2106Y00 | U252/2Z01B
4 | 温州二期 | 300MW | 一次风机 | 4 | G4-59-11No19F | / | / | / | / | / | / | / | / | /
5 | 温州四期 | 660MW | 引风机 | 4 | HU26652-22 | U266/5 ZT | 2014-2XKK-14 | UZ22000 | LG242100 | LG242200 | SFG305X272D228改 | 20001 | U3321G2108Y00-O | U270/4Z01-2011-249-3
6 | 乐清电厂#1,2 | 600MW | 联合引风机 | 4 | HU26650-22G | U266/3ZT-12487G2 | 12-487G-2/12-487G-1K | UZ22000 | LG240100 | LG240200 | SFG305X204D187 | 16001 | U3320G2108Y00 | UZ22010
7 | 乐清电厂#3,4 | 660MW | 联合引风机 | 4 | HU26650-22G | U266/3ZT-12564G1 | 2013-GKK-13 | UZ22000 | LG240100 | LG240200 | SFG305X204D187 | 16001 | U3320G2108Y00 | UZ22010
8 | 兰溪电厂 | 600MW | 联合引风机（#2、#3） | 4 | HU26652-22G | U266/5 ZT-2012488G1 | 2013-GKK-14 | UZ22000 | LG242100 | LG242200 | SFG305X272D228改 | 20001 | U3321G2108Y00 | U270/4Z01-2011-249-3
9 | 兰溪电厂 | 600MW | 联合引风机（#1、#4） | 4 | HU27056-22G | U270/6ZT-15GK9 | 2015-GK-9 | UZ22300 | LG246100 | LG246200 | SFG305X294D250 | 20001 | U3523D2208Y00-H | U270/6Z02-2015GK8
10 | 凤台一期 | 630MW | 联合引风机 | 4 | HU26652-22G | U266/5 ZT-12519G1 | 2012-519G-1 | UZ22000 | LG242100 | LG242200 | SFG305X272D228改 | 20001 | U3321G2108Y00 | U270/4Z01-2011-249-3
11 | 凤台二期 | 660MW | 引风机 | 4 | HA46048-8Z | A460ZT-12H7 | 2012-H-7 | TU790100A | A360Y00A2BP | / | / | 12501.1X/12501.2 | / | /
12 | 凤台二期 | 660MW | 送风机 | 4 | GU15036-01 | U150/3A ZT | 2012-KK-10 | U140D00 | LG126000 | / | SFG190X159D150 | 2501 | U2513D1106Y00 | /
13 | 凤台二期 | 660MW | 一次风机 | 4 | GU26334-11 | U236A ZT | 2012-2KK-10 | U236D00 | LG224100 | LG224200 | SFG190X159D150 | 5001 | U1812D1104Y00 | U236Z01A
14 | 嘉兴三期 | 1000MW | 引风机 | 4 | YA18448-2F | A184YCZT（GA） | 2010-H-2 | TY680100Y | A384Y00YC | / | / | 20001 | / | /
15 | 嘉兴三期 | 1000MW | 增压风机 | 4 | TA18048-8Z | A180ZT-2013GH31 | 2013-GH-31 | TY680100 | A380Y00-2013GH31 | / | / | 16001 | / | /
16 | 六横电厂 | 1000MW | 引风机（三合一） | 4 | HU27452-22 | U274/2ZT | 2012-2XKK-1 | UZ22000 | LG242100 | LG242200 | SFG305X272D228改 | 25001 | U3721G2108Y00 | U270/4Z01-2011-249-3
17 | 台州第二发电厂 | 1000MW | 引风机 | 4 | HU27648-AA | U276 ZT | 2014-2XKK-2 | UZ22000 | LG238100A | LG238200A | SFG305X204D187 | 25001 | U3819A2208Y00-O | U276Z01
18 | 绍兴滨海电厂 | 300MW | 引风机（1#+SCR） | 2 | HU25042-22G | U250∕4 ZT-2015GK2 | 16-GK-1 | UZ21600 | LG232100C | LG232200C | SFG190X159D161 | 8001 | U2516G2106Y00-0 | U250/4Z01A
19 | 绍兴滨海电厂 | 300MW | 引风机（2#超低） | 2 | HU25042-22G | U250∕4 ZT-2015GK2 | 2015-GK-2 | UZ21600 | LG232100C | LG232200C | SFG190X159D161 | 8001 | U2516G2106Y00-0 | U250/4Z01A
20 | 绍兴滨海电厂 | 300MW | 一次风机 | 4 | GU23032-22 | U230 ZT | 2010-2K-1 | U236D00 | U234Y100 | U234Y200 | SFG190X127D129 | 2501 | ap2-gbII(A) | U236D04
21 | 北仑二期#3 | 600MW | 联合引风机 | 2 | HU27056-442G | U270/6 ZT-2015GK8 | 2015-GK-8ab | UZ22300 | LG246100A | LG246200A | SFG305X294D250 | 20001 | U3523G2208Y00JZ-O | U270/6Z02-2015GK8
22 | 北仑二期#4、#5 | 600MW | 联合引风机 | 4 | HU27056-442G | U270/6 ZT-2015GK8cd | 2015-GK-8cdef | UZ22300 | LG246100B | LG246200B | SFG305X294D250 | 20001 | U3523G2208Y00JZ-D | U270/6Z02-2015GK8
23 | 新疆阿克苏 | 350MW | 送风机 | 4 | GU13830-01 | U138/3 ZT | 2015-K-4 | U140D00 | U138/3Y00 | / | SFG190X127D129 | 1251 | dch I | /
24 | 新疆阿克苏 | 350MW | 一次风机 | 4 | GI24746 | I245E ZT | 2015-G-4 | TU2100D | / | / | / | NUPEX360-150821 | / | /
25 | 镇海电厂搬迁项目 | 660MW | 引风机 | 4 | HU26250-222 | U262B ZT | 2018-PK31-7 | UZ22000 | LG240100A | LG240200A | SFG240X204D187 | 16001 | U3120G2108Y00-H | UZ22010
26 | 镇海电厂搬迁项目 | 660MW | 送风机 | 4 | GU14230-012 | U142/3B ZT | 2018-PK31-8 | U140D00 | U138/2Y00 | / | SFG115X127D129 | 2001 | U2110D1104Y00 | /
27 | 镇海电厂搬迁项目 | 660MW | 一次风机 | 4 | GU23432-111 | U234/2D ZT | 2018-PK31-9 | U236D00 | LG224100A | LG224200A | SFG115X159D150 | 2501 | U1712D1104Y00 | U236Z01A
28 | 枣泉电厂 | 600MW | 引风机 | 2 | HU27054-222G | U270/5 ZT-21PK3312 | 2021-PK33-12 | UZ22000 | LG244100C | LG244200C | SFG240X272D228 | 16001 | U3522G2108Y00-T | U266/4Z02